1程量清单

| 一、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 气体灭火控制器 | 型号：GST-QKP02H | 台 | 2 |
| 2 | 声光报警器 | 型号GST-HX-320B | 个 | 10 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 型号GST-LD-8318 | 个 | 5 |
| 4 | 放气指示灯 | 型号 GST-LD-8317H | 套 | 5 |
| 5 | 智能感烟探测器 | 型号 JTY-GD-G7X | 个 | 2 |
| 6 | 智能感温探测器 | 型号 JTW-ZCD-G5H | 个 | 4 |
| 7 | 输入模块 | 型号 GST-LD-8300B | 个 | 6 |
| 8 | 无管网气体灭火装置 | 型号、规格 柜式GQQ120L | 套 | 2 |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | 型号:HFC-227ea | KG | 240 |
| 10 | 泄压口 | 型号:0.25m2泄压面积 | 个 | 2 |
| 11 | 配线 | 型号： NH-RVS-2*1.5 | m | 200 |
| 12 | 配管 | 型号:SC-20 | m | 200 |
| 二、自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 湿式报警阀组 | 1.规格:DN150 2. 工作内容： 更换 | 套 | 1 |
| 三、应急照明系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应急灯 | 1.规格:B型灯具 2. 工作内容：增加应急灯 | 个 | 22 |
| 2 | 配线 | 1.规格:NH-RVS-2*1.5 | m | 200 |
| 3 | 配管 | 1.规格:SC-20 | m | 200 |
| 四、防火门 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火门 | 1.规格:单扇 | 樘 | 6 |
| 2 | 防火门 | 1.规格:双扇 | 樘 | 4 |
| 五、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配线 | 型号：NH-RVS-2*1.5 2.工作内容：排烟机设置联动远程启动功能及设置切非功能 | m | 400 |
| 2 | 配管 | 1.型号:SC-20 2.工作内容：排烟机设置联动远程启动功能及设置切非功能 | m | 200 |
| 3 | 输入输出模块 | 型号GST-LD-8364H | 个 | 3 |
| 六、消防供配电设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水泵控制柜 | 型号:JXF-22KW一控二 | 台 | 1 |
| 2 | 水泵控制柜 | 型号:JXF-30KW一控二 | 台 | 1 |
| 3 | 水泵控制柜 | 型号:JXF-37KW一控二 | 台 | 1 |
| 4 | 电缆 | 型号:95mm² 3*95+1*50 YJC-CMG | m | 70 |
| 七、消防设施维护保养 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防设施维护保养 | 工作内容： 1.每月对消防设施巡查、测试及维护保养; 2.重要会议派人驻守。 | 月 | 12 |